工程招标谈判第一次会议纪要

项目名称：揖斐电工程

总承包名称：

投标分包商名称：扬州安装工程公司

会议时间：2001年7月23日

会议地点：

会议纪要：

- 编制说明中报价未含部分（电缆井、弱电线缆等）需重新报价。

- 开办费按总造价的3%（合计中未加入总价）。

- 分包商确认消防验收的配合费用，供电局调试、验收的配合费用已含在标价中。

- 分包商确认甲供材料、设备进场后的卸车、二次搬运，安装等相关工作的费用已含在报价内。

- 分包商确认其BOQ中的材料价格是按总包提供的品牌范围进行报价。

- 在满足技术要求的前提下，总包方要求更换品牌，分包商同意其材料单价做相应调整。

- 分包商确认临水临电的费用已含在标价内，但不含总源费用的分摊。

- 分包商确认竣工资料及图纸的整理费用含在报价中。

- 分包商确认不承担对临时施工队伍预留孔洞的修改费用。

- 由于现场预埋不允许使用膨胀螺栓，必须使用预埋件，分包商需承担由其他分包商代其预埋的费用。

- 洁净空调的单价在风管展开面积不超过1000m2时，能套用BOQ中的单价；如风管展开面积超过1000m2以上，需单独报价，洁净空调的价格比普通空调高出30%左右。

- 分包商关于冬施费用是否含在报价中，有待确认。

- 分包商确认风机盘管支路已含在报价中。

- 分包商确认锅炉单体、水泵，风机连套供货、减振已含在报价中。

- 分包商确认暖气支管已含在报价中。

- 分包商确认插座、照明支路管线未含在相应插座、灯具的单价中。

- 空调明细中热源机器设备工事最后一项蒸汽分配器未报价。有待补充。

- 分包商确认冷水机组，空调机组，锅炉的支管、阀部件不含在报价中。

以上记录的会议纪要将作为机电分包合同的一部分，请分包商予以确认（签字盖章），一旦签字盖章后，便具有同等法律效力。

签字：

盖章：