9308(9304)  移动报警录象设置：

在系统设置里找到移动报警录象设置的选项卡，选择要设置的通道，如图：

设置该通道的移动侦测区域左键选择方格右键取消选择。

然后进行布防设置点旁边的增加按纽，设置时间和灵敏度，在自动启用报警录象时间表前边打上钩，可以复制到每一天去，也可以单独设置每一天。

最后在根据情况复制通道。