## Slide 1: 消防安全
茅箭区实验学校
主讲人：黎 娟

## Slide 2
亲爱的同学们：
火是人类的朋友，它带给我们光明．推动着人类社会走向文明。
但火，能烧掉茂密的森林，广阔的草原，高大的楼房，甚至夺取人们宝贵的生命。
失去控制的火会成为一种具有很人破坏力的灾害。
那应该怎样防火，救火呢？
今天这节课，我们大家就一起来讨论一下吧。

## Slide 3: 几则案例
2004年7月14日印度南部泰米尔纳德邦的一所中学发生火灾，造成175名师生
伤亡。其中绝大部分是女生，数名教师也在火灾中死亡。另外还有100人受伤。

## Slide 4: 几则案例
2008-03-14日，
南京东南大学一办公楼发生火灾，受灾面积达1000平方米，消防部门出动10余辆消防车150人扑救，大火经过7个多小时被朴灭。

## Slide 5: 几则案例
上海“11·15”特别重大火灾事故遇难人数上升到58人，其中男性22人，女性36人。火灾发生后，上海市静安区共接到向街道等单位申报的失踪人员56人。目前，遇难者与家属的DNA比认工作正在进行中。

## Slide 8: 上海胶州路大火

## Slide 9: 燃烧的三要素
1.可燃物
能与空气中的氧或其它氧化剂起剧烈反应
2.助燃物
能帮助和支持燃烧的物质
3.着火源
能引起可燃物燃烧的能量

## Slide 10: 燃烧的产物及危害
1.散发于空气中且能看到的燃烧产物叫做烟雾
2.烟气中主要有害成分
a.二氧化碳
b.一氧化碳
c.二氧化硫
d.氮氧化合物

## Slide 11: 烟气的危害
二氧化碳
空气中含有大量二氧化碳时，人会感到缺氧，达到6%以上时，感到呼吸急促困难头痛、浑身乏力，严重窒息以致死亡
一氧化碳
一氧化碳在空气中的含量达到1%时，人吸气数次后失去知觉，经1~2分钟可中毒死亡

## Slide 12: 烟气的危害
二氧化硫
对人的呼吸道的粘膜和眼睛的角膜有刺激，在空气中的含量达到0.05%时，人在短时间内有生命危险
氮氧化合物
遇水可形成硝酸，对呼吸器官产生强烈刺激和腐蚀作用，轻则胸闷、咳嗽，重则昏迷、肺水肿

## Slide 13: 比比看
消防标识
知多少
禁止用水灭火
禁止吸烟
禁止烟火
禁止放易燃物
禁止带火种
禁止燃放鞭炮

## Slide 14: 灭火的基本方法有哪些？
冷却灭火法，就是将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上，将可燃物质的温度降低到燃点以下，终止燃烧。如用水灭火。
隔离灭火法，就是将燃烧物体与附近的可燃物质隔离或疏散开，使燃烧停止。
窒息灭火法，就是阻止空气流入燃烧区，或用不燃物质冲淡空气，使燃烧物质断绝氧气的助燃而熄灭。如用泡沫灭油类火灾。
抑制灭火法，也称化学中断法，就是使灭火剂参与到燃烧反应历程中，使燃烧过程中产生的游离基消失，而形成稳定分子或低活性游离基，使燃烧反应停止。 如干粉灭火剂灭气体火灾。

## Slide 15: 灭火器的使用方法
泡沫灭火器的使用方法 ：主要适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾.
有手握着压把，左手托着灭火器底部，轻轻地取下灭火器。
右手提着灭火器到现场。
右手捂住喷嘴，左手执筒底边缘。

## Slide 16: 灭火器的使用方法
4、把灭火器颠倒过来呈垂直状态，用劲上下晃动几下，然后放开喷嘴。

## Slide 17: 灭火器的使用方法
干粉灭火器的使用方法：适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾，以及电器设备火灾.

## Slide 18: 灭火器的使用方法
4、拔掉保险销

## Slide 19: 比比看
消防标识
知多少
紧急出口
紧急出口
疏散通道
推开
拉开
方向

## Slide 20: 比比看
当心爆炸—爆炸性物质
当心火灾--易燃物质
当心火灾--氧化物

## Slide 21
灭火器
地上消火栓
比比看
地下消火栓
灭火设备
消防水带

## Slide 22: 火场逃生的基本原则
1.保持冷静的头脑和稳定的心态
2.迅速撤离危险区，不要贪恋财物
3.加强个人防护，防止或减少烟气的侵害
4.穿过烟火区时，要爬行或昼量使身体贴近地面
5.千万不要乘坐电梯逃生
6.身上着火可就地打滚或用厚重的衣物压灭火焰，不可奔跑
7.不能随便开启门窗，以避免火势迅速发展
8.不要惊惶失措，盲目跳楼逃生

## Slide 23: 校园防火灭火常识
一、报火警的方法 发现火灾后应立即拨打火警电话119，并讲清起火的详细
地址、起火部位、着火物质、火势大小，报警人姓名及电话
号码，并到路口迎候消防车。消防队救火不收费。
二、火场逃生注意事项
火场逃生要迅速，动作要快，要树立时间就是生命、逃生第一的思想。逃生时必须冷静，认准安全出口，沿疏散指示标志逃出。在逃生时要防止中毒，尽量避免大声呼喊，防止烟雾进入口腔；用水打湿衣服后捂住口鼻，一时找不到水，可用饮料来打湿衣服代替；并采取低姿行走或匍匐前进，减少烟气对人体的危害。

## Slide 24
志

## Slide 26
用一只手捂住口鼻，另一只手保护头部，身体尽量弯曲。
紧跟老师，分别从前后门小跑出教室。

## Slide 27
出教学楼后，迅速到操场的各班指定地点集合。
下楼梯时，保持靠右行，不推挤打闹。

## Slide 29: 比比看
1、高层楼发生火灾后，不能（ ）。 A 乘电梯下楼 B 用湿毛巾堵住口鼻 C 从楼梯跑下楼 2、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（ ）喷射。 A 上部 B 中部 C 根部 3、家中经常使用的物品中属易燃易爆物品的是（ ）。 A 啫喱水 B 餐洗剂C 洗发水 4、单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意（ ）。 A 湿度 B 温度 C 通风 5、据统计，因火灾亡的人中有80%以上属于（ ） A 被火直接烧死 B 烟气窒息致死 C 跳楼或惊吓致死 6、楼内失火应（ ）。 A 从疏散通道逃离 B 乘坐电梯逃离 C 在现场看热闹
A
C
A
C
B
A

## Slide 30
7.当遇到火灾时，要迅速向（ ）逃生。 A 着火相反的方向 B 人员多的方向 C 安全出口的方向
8、燃气用具使用完毕后，（ ）。 A 要关掉灶具阀门，总阀门可以不关 B 要关掉总阀门，灶具阀门可以不关 C 首先关掉灶具阀门，然后关掉总阀门 9、火灾初起阶段是扑救火灾（ ）的阶段。 A 最不利 B 最有利 C 较不利 10、在相对封闭的房间里发生火灾时（ ）。 A 不能随便开启门窗 B 只能开窗 C 只能开门 11、当打开房间闻到煤气气味时，要迅速 （ ）。 A 开灯寻找漏气部位 B 点火查看 C 打开门窗通风 12、当打开房间闻到煤气气味时，要迅速 （ ）。 A 开灯寻找漏气部位 B 点火查看 C 打开门窗通风
C
C
C
C
B
A

## Slide 31
13、被困在火场时，下列求救方法错误的是（ ）。 A 在窗口、阳台或屋顶处向外大声呼叫 B 白天可挥动鲜艳布条发出求救信号，晚上可挥动手电筒 C 大声哭泣
14、点蚊香时，正确的做法是（ ） A 将蚊香固定在专用铁架上 B 放在窗帘旁边 C 放在蚊账、床单附近
15、发生火灾时，正确的安全疏散主要有三个方向，向下可以跑到地面，向上可以爬到屋顶，还可以（ ）。 A 躲到角落里 B 向外逃到阳台 C 钻到阁楼、大橱等处避难 16、中小学生在发生火灾时，不正确的做法是（ ） A 勇敢深入火场灭火 B 远离着火区域 C 往上风方向撤离
C
A
B
A

## Slide 32
亲爱的同学们，这节课你学会了什么？
和大家分享一下吧！